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AREA PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Servizio Manutenzioni
Tel. 0332 275236 – 233

s.demaio@comune.malnate.va.it
Referente: Sara De Maio
Responsabile d’Area: Daniela Galli
_______________________________________________________________________________________________

ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER LA

MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE N. 64  DEL 01/02/2021
IMPORTO DELL’ACCORDO €  50.000,00 comprensivo di oneri della sicurezza ed oltre iva

DECORRENZA 03/02/2021
SCADENZA PREVISTA 02/02/2024 salvo anticipato raggiungimento del limite di spesa.

CIG 8557247F9A
AFFIDAMENTO N.13/23 di importo pari a € 7.400,00 comprensivo di oneri di sicurezza ed IVA

in data 11/8/2023
ELENCO INDICATIVO INTERVENTI IN CATEGORIA 1 – PROGRAMMATI (art.5 del Capitolato d’oneri)

	UBICAZIONE/STABILE
	OGGETTO

	Uffici Comunali
	Via De Mohr_sistemazione e sostituzione luci e frutti + sostituzione citofono urbanistica

Municipio_ Regolazione citofono e verifica funzionamento UPS – ripristino impianto luci esterne + controllo funzionamento bussola ingresso

	Stabili vari
	Biblioteca_sostituzione neon+verifica termostato

Museo_ sostituzione luci bagno+sistemazione canalina + luce esterna

Assitenza tecnica verifiche impianti

	Scuole infanzia
	L.Rajchman_controllo luci e impianto velux+sostituzione interruttore prese + verifiche ciabatte el + verifica impianto pompe risc

A.Sabin_ controllo prese guaste

	Scuole primarie
	B.Bai_ Installazione presa per sollevatore + sistemazione e sostituzione frutti divelti + sostituzione luci + presa Lim+ riparazione campanelle

L.Galbani_Guasto citofono e verifica/sostituzione  interruttore generale

C.Battisti_ sostituzione presa rotta+prove dispersione

	Scuola secondaria
	Verifica linea interrotta (probabile sostituzione magnetotermico)

	Palestre
	Via Libia_ riparazione consolle tabellone segnapunti + sostituzione presa elettrica

	Parchi
	Villa Braghenti _ quadro elettrico palco da verificare

	Portici e parcheggi ad uso pubblico
	P.zza Tessitrici_Programmazione crepuscolare e sostituzione lampadine


DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA:
Gli interventi in programma rientrano nelle casistiche trattate dal POS depositato agli atti dell’Amministrazione Comunale al quale quindi si fa riferimento integralmente.

Considerato che nelle scuole gli interventi saranno eseguiti in assenza di utenza, non si ritiene di definire particolari misure di sicurezza. Presso gli uffici dovrà essere richiesto l’allontanamento temporaneo del personale operante negli uffici.

FIRMA PER ACCETTAZIONE





per  IL R.U.P.  Arch.Daniela Galli

L’impresa
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