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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

Servizio Manutenzioni
Tel. 0332 275236 

s.demaio@comune.malnate.va.it
tecnicomanutenzione@comune.malnate.va.it
Referenti: Sara De Maio  
Responsabile d’Area: Daniela Galli
_______________________________________________________________________________________________

ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER LA

MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE N. 64  DEL 01/02/2021
IMPORTO DELL’ACCORDO €  50.000,00 comprensivo di oneri della sicurezza ed oltre iva

DECORRENZA 03/02/2021
SCADENZA PREVISTA 02/02/2024 salvo anticipato raggiungimento del limite di spesa.

CIG 8557247F9A
AFFIDAMENTO N.14/23 di importo pari a € 4.610,00 comprensivo di oneri di sicurezza ed IVA

in data 28/08/2023
ELENCO INDICATIVO INTERVENTI IN CATEGORIA 1 – PROGRAMMATI (art.5 del Capitolato d’oneri)

	UBICAZIONE/STABILE
	OGGETTO

	Scuola N. Sauro
	· vicino macchinetta del caffè: sistemazione fili e prese elettriche;

· aula di scienze: installazione n°10 prese schuco su mensole esistenti;

· cortile interno sotto uffici amministrativi: creazione di un punto presa elettrica da esterno.

	Scuola B. Bai
	· aule A2-A5-A6-B1-C1: Installazione di ciabatta al di fuori dell'armadietto PC per la LIM;

· aula A8: installazione di canalina a trachea (ca. 6m) più presa multipla sulla parete NORD.

	Scuola A. Sabin
	· sezioni A e B: Installazione prese di corrente per tavolo interattivo;

· sezione C: Presa di corrente per tavolo interattivo difettosa/presa di corrente lavagna luminosa difettosa;

· sezione D: Lampadina del ripostiglio non funzionante;

· sezione E: sostituzione presa di corrente della zona mensa perchè presenta una crepa.

	Scuola Rajchman
	· sezione bianca: ciabatta vicino alla finestra del giardino non funziona;

· sezioni rossa e gialla: il pulsante presa sotto il soppalco rientra alla pressione;

· lampade da sostituire con plafoniere economiche e luce a led (richiesta già inoltrata da mesi)

	Ufficio Anagrafe
	· neon da sostituire.

	Ufficio Servizi Educativi
	· neon da sostituire.

	Magazzino via Milano
	· Installare tre prese.


DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA:
Gli interventi in programma rientrano nelle casistiche trattate dal POS depositato agli atti dell’Amministrazione Comunale al quale quindi si fa riferimento integralmente.

Presso gli uffici è prevista la semplice verifica di alcuni dispositivi da, eventualmente, eseguire previa richiesta di allontanamento temporaneo del personale operante negli uffici.
TEMPISTICA RICHIESTA:
Gli interventi di manutenzione presso le scuole Sabin e Rajchman dovranno essere eseguiti entro il 04/09/2023, mentre tutti gli altri entro il 11/09/2023.
FIRMA PER ACCETTAZIONE





per  IL R.U.P.  Arch.Daniela Galli
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